注：notion技术文档仅包含常见简单错误说明，具体注意事项请阅读源码注释

- 双轴柔性传感器配置波特率或者设备地址后，一定要重新上电才会生效！！

- 双轴柔性传感器上位机里的RS485和DualAxisSensorParser.h和集成上位机中的版本不一样，双轴柔性上位机里的安全性更高，对接收数据的容忍度更高，收到稀奇古怪的数据不会直接崩溃，因而可以实现扫描连接设备的功能，集成上位机暂不支持。

- 双轴柔性传感器上位机里发送修改波特率和设备地址的命令时，需要发送波特率码，这里的波特率码你需要参考传感器word文件，和程序中我新建的波特率数组表实际上是不一致的。